## 雨棚
龙江体校办公室维修出新工程预算清单
一；龙江体校办公室维修出新工程
序号 | 工程名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注
一 | 拆除
1 | 拆除原有粉刷墙皮 | 人工拆除，根据墙体情况施工电动工具，承重墙严禁拆除。 | m2 | 315 |  |  | （113、114、201室）
2 | PVC拆除地胶 |  | m2 | 74.5 |  |  | 114、201室
3 | 拆除木门 |  | 个 | 2 |  |  | 109、124室
4 | 拆除衣柜 |  | m2 | 12 |  |  | 201室
5 | 垃圾清运下楼+指定堆放点 | 垃圾袋装化，送到指定地点，含 垃圾外运。 | 一项 | 1
6 | 垃圾外清运 |  | 次 | 1
7 | 小计
二 | 新做
1 | 刷901 | 墙面涂刷901建筑胶 | m2 | 315
2 | 墙、顶乳胶漆 | 1、多乐士清新居抗甲醛五合一，满批腻子三遍（前两遍满 批，第三遍以批均匀为准），带灯打磨，一遍底漆二遍面 漆2、墙面应平整，无明显凹凸感，无明显刷纹、漏刷、流 坠、泛色。3、墙、顶面底层处理 水平误差符合规范要求。4、按厂家工艺说明施工。 | m2 | 315 |  |  | （113、114、201室）
3 | 自流平 | 地面平整 | m2 | 74.5 |  |  | 114、201室
4 | PVC地胶3mm | 地MM防滑PVC地胶铺贴 | m2 | 74.5 |  |  | 114、201室
5 | 更换平板灯 | 更换原有办公室格栅灯 | 个 | 6 |  |  | 201、204室
6 | 甲级防盗门 | 新装甲级防盗门 | 个 | 2 |  |  | 109、124室
7 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
8 | 小计 |  |  |  |  | 0
9
10 | 合计 |  |  |  |  | 0
二、工程费用总计
1 | 直接工程费 |  |  |  |  | 0
2 | 管理费 |  |  | 0% |  | 0
3 | 税金 |  |  | 3% |  | 0
4 | 工程费用合计 |  |  |  |  | 0
南京市龙江体育运动学校
2024年10与17日