## 扉-3 投标总价扉页(单位工程)
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 龙江体校10KV配电房预防性试验
投标总价(小写)：
(大写)：
投 标 人：
（单位盖章）
法 定 代 表 人 或 其 授 权 人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
时 间：
扉-3

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：龙江体校10KV配电房预防性试验 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01
未来软件编制 |  |  |  |  | 年 月 日
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江体校10KV配电房预防性试验 | [6 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4.14 电气调整试验 |  |  | 1
1 | 030414009001 | 避雷器试验 | 1.名称:避雷器试验 2.电压等级（kV）:10KV以下 3.安装位置：1号计量柜、2号计量柜、1号压变柜、2号压变柜、1号出线柜、2号出线柜、 | 组 | 6
2 | 030414002001 | 10KV断路器试验 | 1.名称:10KV断路器试验 2.电压等级（kV）:10kV 以下交流 3.类型:真空断路器 4.安装位置：1号进线柜、2号进线柜、1号变出线、2号变出线、母联、母联隔离柜 | 系统 | 5
3 | 030414003001 | 10KV继电保护装置试验 | 1.名称:10KV继电保护装置试验 | 台 | 2
4 | 030414015001 | 10KV电力电缆试验 | 1.名称:10KV电力电缆试验 2.电压等级（kV）:10KV | 根 | 2
5 | 030414007001 | 直流屏电池充放电试验 | 1.名称:直流屏电池充放电试验 | 系统 | 1
6 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统 2.容量(kV·A):1000KVA | 系统 | 2
7 | 030414010001 | 电容器调试 | 1.名称:电容器调试 2.电压等级（kV）:1KV以下 | 组 | 2
8 | 030414002002 | 1kV以下交流断路器试验 | 1.名称:1kV以下交流断路器试验 2.电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 台 | 34
9 | 030414011001 | 接地装置 | 接地装置 | 系统 | 1
10 | 030414010002 | 安全用器具试验 | 安全用器具试验 | 组 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含定额)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江体校10KV配电房预防性试验 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4.14 电气调整试验 |  |  | 1
1 | 030414009001 | 避雷器试验 | 1.名称:避雷器试验 2.电压等级（kV）:10KV以下 3.安装位置：1号计量柜、2号计量柜、1号压变柜、2号压变柜、1号出线柜、2号出线柜、 | 组 | 6
| 4-1854 | 避雷器装置调试10kV |  | 系统 | 6
2 | 030414002001 | 10KV断路器试验 | 1.名称:10KV断路器试验 2.电压等级（kV）:10kV 以下交流 3.类型:真空断路器 4.安装位置：1号进线柜、2号进线柜、1号变出线、2号变出线、母联、母联隔离柜 | 系统 | 5
| 4-1822 | 10kV以下交流供电负荷隔离开关调试 |  | 系统 | 1
| 4-1823 | 10kV以下交流供电断路器调试 |  | 系统 | 5
3 | 030414003001 | 10KV继电保护装置试验 | 1.名称:10KV继电保护装置试验 | 台 | 2
| 4-1833 | 继电保护装置试验 |  | 套 | 2
4 | 030414015001 | 10KV电力电缆试验 | 1.名称:10KV电力电缆试验 2.电压等级（kV）:10KV | 根 | 2
| 4-1879 | 10KV电力电缆试验 |  | 根次 | 2
5 | 030414007001 | 直流屏电池充放电试验 | 1.名称:直流屏电池充放电试验 | 系统 | 1
| 4-1851 | 直流屏电池充放电试验 |  | 系统 | 1
6 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统 2.容量(kV·A):1000KVA | 系统 | 2
| 4-1816规7 | 10kV以下电力变压器系统调试1000kVA(干式变压器，调试) |  | 系统 | 2
7 | 030414010001 | 电容器调试 | 1.名称:电容器调试 2.电压等级（kV）:1KV以下 | 组 | 2
| 4-1855 | 电容器装置调试1kV |  | 组 | 2
本页小计
合 计 | [6 empty] | 35623.46 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江体育馆10KV配电房预防性试验 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030414002002 | 1kV以下交流断路器试验 | 1.名称:1kV以下交流断路器试验 2.电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 台 | 34
| 4-1821*0.7 | 1kV以下交流断路器试验 |  | 系统 | 34
9 | 030414011001 | 接地装置 | 接地装置 | 系统 | 1
| 4-1858 | 接地网系统装置调试 |  | 系统 | 1
10 | 030414010002 | 安全用器具试验 | 安全用器具试验 | 组 | 1
| DLF99 | 手套 |  | 双 | 2
| DLF99 | 鞋子 |  | 双 | 4
| DLF99 | 接地线 |  | 组 | 1
| DLF99 | 验电笔 |  | 支 | 1
| DLF99 | 绝缘垫 |  | 项 | 1
11
12
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：龙江体校10KV配电房预防性试验 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金
合 计 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 表-13 规费、税金项目计价
规费、税金项目计价表
工程名称：龙江体校10KV配电房预防性试验 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
1.1 | 社会保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 环境保护税
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-13

## 承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：龙江体育馆10KV配电房预防性试验 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 50 | 无功率因数自动补偿控制器 |  |  |  | 组 | 2 |  | 3000 | 6000.00
2 | 50 | 干式变压器温控仪 |  |  |  | 组 | 2 |  | 1200 | 2400.00
3 | 99 | 验电笔 |  |  |  | 支 | 1 |  | 300 | 300.00
4 | 99 | 绝缘垫 |  |  |  | 项 | 1 |  | 100 | 100.00
5 | 99 | 手套 |  |  |  | 双 | 2 |  | 50 | 100.00
6 | 99 | 鞋子 |  |  |  | 双 | 4 |  | 50 | 200.00
7 | 99 | 接地线 |  |  |  | 组 | 1 |  | 300 | 300.00
8 | 31130108 | 校验材料费 |  |  |  | 元 | 351.556 |  | 0.86 | 302.34
合 计 | [9 empty] | 9702.34
未来软件编制 |  |  |  | 2020年9月23日